ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Юр. адрес: 195220, г. Санкт-Петербург,

пр. Науки, д. 17, к. 2, помещение 52Н

тел/факс 497-41-82, тел. 970-14-94

ИНН 7804004216, КПП 780401001;

р/с 40702810226000000797 в ОАО «ПСБ»

г. Санкт-Петербург филиал Калининский;

к/с 30101810200000000791, БИК 044030791;

| Заместитель генерального директора |  |  | Т.Г. Шайдулина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подпись |  |  |
|  | " | " |  | 2011 г. |
| Главный инженер проекта |  |  | Р.Н. Пугач |
|  | Подпись |  |  |
|  | " | " |  | 2011 г. |

2011 год

Содержание

| Обозначение | Наименование | Примечание (стр.) |
| --- | --- | --- |
| СД | СОДЕРЖАНИЕ | 3 |
|  | СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ | 4 |
| ПЗ | ОБЩАЯ ЧАСТЬ | 5 |
|  | Раздел 1. Введение | 7 |
|  | Раздел 2. Краткая характеристика объекта градостроительной деятельности | 8 |
|  | Раздел 3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 12 |
|  | 3.1.Описание размещения подразделений пожарной охраны Важинского городского поселения | 12 |
|  | 3.2.Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности Важинского городского поселения | 14 |
|  | 3.3.Источники наружного противопожарного водоснабжения | 17 |
|  | 3.4.Описание мероприятий по противопожарной защите Важинского городского поселения от лесных пожаров | 19 |
|  | 3.5.Противопожарная пропаганда населения Важинского городского поселения | 21 |
|  | Раздел 4. ПРИЛОЖЕНИЯ | 22 |

# СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| г. | город |
| --- | --- |
| дер. | деревня |
| пос. | поселок |
| г.п. | городской поселок |
| КЧС | комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (комиссия по чрезвычайным ситуациям) |
| МБП | мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |
| МЧС России | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| РСЧС | единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
| ЕДДС | единая дежурно-диспетчерская служба |
| СМИ | средства массовой информации |
| ГОСТ | государственный стандарт |
| НПБ | нормы пожарной безопасности |
| СНиП | строительные нормы и правила |
| СП | свод правил |
| МУ | муниципальное учреждение |

Соответствие проекта нормативным документам:

Технические решения, принятые в разделе, соответствуют требованиям правовых и нормативных документов в области пожарной безопасности, действующих на территории Российской Федерации.

Главный инженер проекта                               Р.Н. Пугач

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Раздел МПБ разработан на основании:

- исходных данных и требований, выданных Главным управлением МЧС России по Ленинградской области (№ 10-34-4908-идт от 29 января 2010 г.);

- проектной документации «Генеральный план Важинского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области».

Заказчик – администрация Важинского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области, генеральная проектная организация – ООО «Агентство регионального развития».

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» разработан ЗАО «ИСКАТЕЛЬ» (Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0591-2011-7804004216-П-065 (начало действия с «18 апреля 2011 г.») Приложение 4, в соответствии с действующими в Российской Федерации строительными нормами и правилами, государственными стандартами, а также законодательными и нормативно-правовыми актами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями документов:

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69 «О пожарной безопасности».

- Градостроительный кодекс Российской Федерации с дополнениями и изменениями.

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».

- ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».

- ГОСТ 12.4.009-83 «ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды, размещение и обслуживание».

- НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования».

- НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуации людей при пожарах в зданиях и сооружениях».

- НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

- СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».

Раздел 1.	Введение

Территориальное планирование

Территориальное планирование определяет назначение территорий Важинского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

Территориальное планирование осуществляется в целях:

- учета интересов Российской Федерации и Ленинградской области;

- создания благоприятных условий для населения городского поселения с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- сохранения и повышение производственного, рекреационного и социально-экономического потенциала сельского поселения, на основе полного, рационального и эффективного использования территории и создания условий для привлечения инвестиций;

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- совершенствования планировочной структуры территории, упорядочивание границ поселения;

- определения ограничений на использование территории при осуществлении градостроительной деятельности;

- создания условий для активного включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества;

- определения территорий для организации мест массового отдыха населения с учетом мест традиционного природопользования;

- улучшения экологической обстановки и охраны окружающей среды;

- защиты населения городского поселения от возможных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

К задачам территориального планирования относятся:

- задачи по совершенствованию планировочной структуры;

- задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства местного значения;

- задачи по охране объектов культурного наследия;

- задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды;

- задачи по предотвращению возможных последствий чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера.

Раздел 2.	Краткая характеристика объекта градостроительной деятельности

Территория Важинского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области, в пределах которой осуществляется местное самоуправление, определена областным законом от 1 сентября 2004 года № 51-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Подпорожский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

Территория Важинского городского поселения расположена в северо-западной части Подпорожского муниципального района Ленинградской области, в 15 км от административного центра муниципального района – города Подпорожье.

Важинское городское поселение граничит:

- на северо-западе – с Республикой Карелия и Лодейнопольским муниципальным районом;

- на востоке – с Подпорожским городским поселением;

- на юге – с Никольским городским поселением.

В состав Важинского городского поселения входят следующие населённые пункты:

- городской поселок – Важины;

- деревни – Гришино, Заозерье, Купецкое, Курпово, Согиницы, Ульино, Усланка.

Численность постоянного населения Важинского городского поселения на 1 января 2011 года составила 3651 человек. При этом более 90 % проживает в пределах административного центра городского поселения – г.п. Важины. Остальное население распределяется между семью деревнями, самая крупная из них дер. Курпово – имеет 166 постоянных жителей, а самая маленькая – дер. Заозерье – имеет лишь одного постоянного жителя. Такая неравномерность в численности является следствием давней политики укрупнения хозяйств и поселений.

Распределение населения Важинского городского поселения по населенным пунктам представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Распределение населения Важинского городского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность на селения на 01.01.2011 г., чел. |
| --- | --- | --- |
|  | городской поселок Важины | 3371 |
|  | деревня Гришино | 9 |
|  | деревня Заозерье | 1 |
|  | деревня Купецкое | 47 |
|  | деревня Курпово | 166 |
|  | деревня Согиницы | 13 |
|  | деревня Ульино | 13 |
|  | деревня Усланка | 31 |

Протяжённость территории Важинского городского поселения с севера на юг составляет − 23,5 км, с запада на восток – 30,5 км. Площадь территории в утверждённых границах составляет 106 585,3 га.

Расположение Важинского городского поселения представлено на рис. 2.2.

Рисунок 2.2

Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области

Ленинградская область и, соответственно, территория Важинского городского поселения относится к зоне умеренного климата, переходящего от морского к континентальному, с умеренно мягкой зимой и умеренно теплым летом. По мере удаления территории от Ладожского озера на восток континентальность климата увеличивается.

Зимний сезон длится около 6 месяцев с конца октября до начала апреля и характеризуется устойчивой морозной погодой с высоким снежным покровом и редкими оттепелями. Устойчивые морозы сохраняются около 4-х месяцев.

Летний сезон длится 3,5 месяца с конца мая до первой половины сентября. Для него типична неустойчивая погода с переменной облачностью и проходящими осадками.

Наиболее холодный месяц – январь, среднемесячная температура воздуха составляет минус 10 – 11 °C. Абсолютные минимумы температуры воздуха могут достигать минус 44 °С. Самый теплый месяц – июль, среднемесячная температура составляет 15 – 16 °C, абсолютные максимумы температуры – 35 °С. Среднегодовая температура воздуха составляет 2 – 3 °С.

Относительная влажность воздуха высокая в течение всего года и колеблется от 60 % летом, до 85 % зимой.

Водные объекты на территории Важинского городского поседения относятся к бассейну Ладожского озера. Наиболее крупные реки Свирь и Важинка.

Река Свирь является самой крупной рекой на территории Подпорожского муниципального района, она берет начало из Свирской губы Онежского озера и впадает в Ладожское озеро. Длина реки 224 км, площадь водосбора реки составляет 84,4 тыс. км². Река имеет 28 притоков длиной более 10 км, впадающих непосредственно в реку, 190 притоков длиной менее 10 км (общей длиной 456 км), 11 595 озер на водосборе (общей площадью 14 032 км² − 17 % от общей площади водосбора).

Свирь имеет много притоков, самые крупные из которых реки Паша, Оять, Важинка, Ивина, Яндеба, Святуха и другие.

Также протекает больше количество малых рек (реки Мужала, Святуха, Усланка и др.) и ручьев. На территории поселения много озер. Озера в основном ледникового происхождения. По величине большинство озёра относятся к категории малых с площадью зеркала менее 5 км². Наиболее крупные из них – Вачозеро (17 км²), Большое Мужало (5,5 км²).

Важинское городское поселение расположено в зоне средней тайги. Большая часть территории покрыта лесами. Различия в рельефе, почвообразующих породах и гидрологических особенностях обусловили своеобразие их растительного покрова.

Коренными являются хвойные леса, главным образом еловые. К настоящему времени они в основном вырублены и замещены вторичными смешанными елово-березовыми и мелколиственными лесами.

Вторичные смешанные и мелколиственные леса распространены на большей части Подпорожского района и приурочены к пологим склонам, холмов, озерным террасам и моренным равнинам с подзолистыми и дерново-подзолистыми почвами.

На территории Важинского городского поселения расположены автомобильные дороги, которые в настоящее время являются государственной собственностью Ленинградской области и рекомендуются к переводу в муниципальную собственность, поскольку они не отвечают основным признакам автомобильных дорог общего пользования регионального значения и фактически, по своему значению, являются автомобильными дорогами общего пользования местного значения.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящиеся в государственной собственности Ленинградской области и проходящих по территории Важинского городского поселения составляет (на 1 января 2011 года) 78,573 км, в том числе по техническим категориям: III − 3,143 км, IV − 8,071 км, V − 3,278 км.

В таблице 2.3 представлены основные характеристики дорог Важинского городского поселения.

Таблица 2.3

Характеристики (протяженность, техническая категория) автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяжен-ность, км | Техническая категория |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпорожье – Важины – Усланка – граница с Республикой Карелия | 25,4 | III |
| 2 | Подпорожье – Хевроньино – Бухова Гора – ст. Токари – Курпово | 70,6 | IV |
| 3 | Подъезд к г.п. Важины | 3,5 | IV |
| 4 | Подъезд к порту Важины | 1,4 | IV |
| 5 | Подъезд к дер. Ульино | 2,0 | V |
| 6 | Подъезд к дер. Заозерье | 0,8 | V |

Раздел 3.	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

3.1. Описание размещения подразделений пожарной охраны Важинского городского поселения

Основной причиной возникновения пожаров является невыполнение требований и правил технической эксплуатации и правил пожарной безопасности, несоблюдение противопожарных разрывов между зданиями. Последствиями пожаров являются причинение вреда жизни и здоровью людей, причинение материального ущерба зданиям и оборудованию, а также уничтожение природных ресурсов (лесные пожары).

В настоящее время противопожарная безопасность Важинского городского поселения обеспечивается силами пожарной охраны федерального, областного и муниципального подчинения.

Согласно статье 76 «Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округа» Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытие первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях − 20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо. Порядок определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территории поселения устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности (СП 11.13130.2009 г. «Системы противопожарной защиты. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»).

На территории Важинского городского поселения пожарные части отсутствуют.

Оценка состояния и протяженности дорожной сети при выполнении мероприятий по ликвидации очагов пожаров показывает, что 20 минутные нормативы прибытия подразделений пожарной охраны к месту возникновения пожара полностью не выполняются.

В соответствии с НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» предусматривается строительство пожарного депо II типа на 2 автомобиля, для защиты населенных пунктов в п.г. Важины. Защита южной части Важинского городского поселения (вдоль рек Свирь и Усланка) осуществляется гарнизоном пожарной охраны Подпорожского муниципального района и попадает в зону 20 минутной доступности. Для строительства пожарного депо предусматривается выделение земельного участка площадью 0,8 га.

Пожарное депо необходимо разместить на земельном участке, имеющем выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Расстояние от границ участка размещения пожарного депо до общественных и жилых зданий должно составлять не менее 15 м, а до границ земельных участков школ, детских и лечебных учреждений – не менее 30 м. Территория размещения пожарного депо должна иметь два въезда (выезда), ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 м, а также ограждение высотой не менее 2 м. Дороги и площадки на территории пожарного депо следует предусматривать с твердым покрытием.

Согласно статье 77 «Требования пожарной безопасности к пожарным депо» Федерального закона от 22 июля 2008 г.  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Место размещения подразделения пожарной охраны на территории Важинского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области выбрано в соответствии с СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны» (Приложение 2).

Для оказания помощи профессиональной пожарной охране, в проведении профилактических мероприятий, предлагается на территории дер. Курпово организовывать добровольную пожарную дружину из числа местного населения.

Организация и руководство деятельностью добровольной пожарной дружины должно быть возложены на руководителей администрации поселения.

3.2. Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности Важинского городского поселения

Совместно со строительством пожарных депо на территории Важинского городского поселения также планируется реализация следующих мероприятий:

- организация пожарных проездов к объектам отдыха и туризма;

- реконструкция существующих и строительство новых транспортных развязок, в том числе и для обеспечения нормативной транспортной доступности к месту возникновения пожара.

При этом в первую очередь должны быть отремонтированы и реконструированы дороги, связывающие населенные пункты Важинского городского поселения с административным центом − г.п. Важины.

Органами местного самоуправления планируется на 1 очередь строительства:

- осуществить мероприятия по развитию систем и сооружений противопожарного водоснабжения местного значения:

  - реконструировать 3440 м водопроводных сетей в г.п. Важины;

  - проложить 150 м водопроводных сетей вдоль ул. Школьная, для обеспечения надежности водоснабжения потребителей в центральной и восточной частях г.п. Важины;

  - проложить 310 м водопроводных сетей вдоль ул. Механизаторов до квартала новой жилой застройки на севере г.п. Важины.

- осуществить строительство пожарного депо на 2 автомашины в г.п. Важины;

- реконструировать автомобильный мост через реку Важинка на автомобильной дороге регионального значения Подпорожье – Важины – Усланка – граница с Республикой Карелия, в том числе и для уменьшения времени транспортной доступности подразделений пожарной охраны;

- осуществить мероприятия по развитию объектов дорожной сети в г.п. Важины:

  - построить асфальтобетонное дорожное покрытие без изменения поперечного профиля на ул. Трифанова, ул. Набережная, ул. Северная, ул. Береговая, ул. Механизаторов общей протяженностью 4,95 км;

  - построить асфальтобетонное дорожное покрытие без изменения поперечного профиля на ул. Сосновая, ул. Песочная, ул. Физкультурная, ул. Октябрьская, ул. Боровая, ул. Луговая, ул. Спортивная, ул. Зеленая, ул. Железнодорожная, ул. Южная, ул. Пристанская, ул. Старореченская, Лесной переулок общей протяженностью 6,04 км.

- осуществить мероприятия по развитию объектов дорожной сети в других населенных пунктах Важинского городского поселения:

  - построить асфальтобетонное дорожное покрытие без изменения поперечного профиля по ул. Прибрежная (дер. Курпово), ул. Солнечная (дер. Купецкое) и ул. Кашинская (дер. Усланка), ул. Переливчатая (дер. Ульино) общей протяженностью 3,8 км.

- организовать добровольную пожарную дружину (подразделение добровольной пожарной охраны, осуществляющее деятельность без использования пожарных машин) в дер. Курпово.

На расчётный срок:

- осуществить мероприятия по развитию объектов дорожной сети в г.п. Важины:

  - построить асфальтобетонное дорожное покрытие без изменения поперечного профиля на ул. Карьерная, ул. Зареченская, ул. Молодежная, ул. Труда, ул. Горная, ул. Свирская, ул. Садовая, ул. Северная общей протяженностью 2,26 км;

  - построить магистральную улицу от ул. Школьной до ул. Осташева, общей протяженностью 0,78 км.

- осуществить мероприятия по развитию объектов дорожной сети в других населенных пунктах Важинского городского поселения:

  - построить асфальтобетонное дорожное покрытие без изменения поперечного профиля по ул. Петропавловская (дер. Заозерье), ул. Никольская (дер. Согиницы), ул. Речная (дер. Гришино) общей протяженностью 2,8 км.

- осуществить мероприятия по реконструкции систем и сооружений противопожарного водоснабжения местного значения по мере их износа.

Размещение новых объектов капитального строительства на территории Важинского городского поселения предусматривается с учетом требований действующих нормативных документов.

Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий, сооружений и строений должны обеспечивать в случае пожара:

- эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;

- возможность проведения мероприятий по спасению людей;

- возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий, сооружений и строений;

- возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;

- нераспространение пожара на соседние здания, сооружения и строения.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, а также сооружениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии со статьей 69 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Противопожарные расстояния от границ застройки сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов должны составлять − не менее 15 метров.

При строительстве или реконструкции объектов капитального строительства должны использоваться негорючие вещества. Для повышения огнестойкости строительных конструкций применяться огнезащитные составы (согласно ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»).

Строительство хозяйственно-бытовых сооружений должно осуществляться только по согласованию с надзорными органами, с соблюдением норм и правил пожарной безопасности. Беспорядочная застройка территории поселения может привести к скученности построек, появлению временных строений из легких горючих материалов (теса, фанеры и т.п.). В случае возникновения пожара в одной из построек возникает угроза воспламенения соседних строений. Подобные пожары распространяются очень быстро и нередко приобретают большие размеры, так как потоки нагретого воздуха могут разбрасывать на большие расстояния горящие части досок, щепы, что влечет за собой возникновение новых пожаров.

Помещения административных и общественных зданий Важинского городского поселения следует оборудовать автоматической пожарной сигнализацией, системами оповещения о пожаре и автоматическими системами пожаротушения в соответствии с требованиями действующих правил противопожарной безопасности (СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»), а также системами противопожарного водопровода (СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»).

В квартирах во вновь проектируемых жилых зданиях необходимо предусматривать автономные противопожарные датчики.

При изменении функционального назначения зданий, сооружений, строений или отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений должно быть обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» применительно к новому назначению этих зданий, сооружений, строений или помещений.

Подъезды к зданиям и сооружениям планируются с учетом обеспечения возможности доступа пожарных команд во все помещения зданий и сооружения, в соответствии со статьей 67 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Ширина проездов между зданиями и сооружениями принимается с учетом обеспечения эвакуации людей и свободного передвижения пожарных и аварийно-спасательных средств. Определяется согласно частей 6, 7, 8 ст. 67 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и с учетом примыкающего тротуара, должна составлять не менее 6 м, а расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд пожарных машин до стен здания, не превышать 8 м. Тупиковые проезды протяженностью не более 150 м должны заканчиваться поворотными площадками 15 x 15 м, обеспечивающими возможность разворота пожарных машин.

Дороги к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны. На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

3.3. Источники наружного противопожарного водоснабжения

Водоснабжение объектов необходимо проектировать на основе утвержденных схем развития, размещения отраслей хозяйства, отраслей промышленности и схем развития и размещения производительных сил района, а также генеральных, бассейновых и территориальных схем комплексного использования и охраны вод, генеральных планов городов и сельских населенных пунктов, генеральных планов промышленных узлов (согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»).

Водоснабжение Важинского городского поселения осуществляется из подземных источников − артезианских скважин.

Наружное пожаротушение проектируемой и существующей застройки г.п. Важины предусматривается обеспечить от существующих пожарных гидрантов, установленных на сетях коммунального водопровода. Протяженность сети водопровода 11 км. В остальных населенных пунктах централизованное водоснабжение отсутствует. Водоснабжение осуществляется из личных или коллективных колодцев, а также 2-х родников (в дер. Согиницы и дер. Курпово).

В соответствии с нормативными документами, пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

У гидрантов и водоемов, а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

Обеспечение населения Важинского городского поселения водоснабжением, в том числе и противопожарным, является одной из приоритетных проблем, решение которой необходимо для сохранения здоровья и защиты жизни населения.

Администрация Важинского городского поселения, предполагает предусматреть следующие мероприятия по развитию систем водоснабжения:

- обеспечение на сети противопожарного водоснабжения необходимого противопожарного расхода в 10,0 л/с;

- реконструкцию изношенной сети водоснабжения;

- создание водозаборов для пожарного депо.

Противопожарным запасом воды в летний период являются поверхностные воды рек и озер. Одновременно с этим воду на пожаротушение предлагается забирать из существующих и вновь устанавливаемых пожарных гидрантов.

Хранение запаса воды предусматривается в резервуарах, расположенных на площадках очистных сооружений. Пополнение пожарных запасов предусматривается за счет сокращения расхода воды на другие нужды.

Помимо рек Свирь и Важинка, как источники противопожарного снабжения могут использоваться: реки Мужала, Святуха, Усланка, а также озера и другие более мелкие водоемы.

Для удобства пополнения запасов воды, должно предусматривается оборудование пожарных пирсов у естественных (реки, озера) и искусственных (колодцы, резервуары, водохранилища, водоемы-копани) водоисточников. Они оснащаются твердым покрытием и подъездом для возможности размещения пожарных машин и забора из поверхностных водоемов воды в любое время года. Такие объекты особенно важны в условиях, где не имеется централизованного водоснабжения.

Подача воды на тушение пожара производится мотопомпами, автонасосами или автоцистернами, а также стационарно установленными насосами с подачей воды по прокладываемым при пожаре пожарным рукавам к ручным и лафетным стволам.

Пожарные мотопомпы должны осуществлять забор и подачу воды к очагу пожара из водопроводной сети, емкостей или из открытых водоисточников с требуемым расходом и рабочим давлением, необходимым для тушения пожара. Конструкция переносных пожарных мотопомп должна обеспечивать возможность их переноски и установки на грунт двумя операторами. За каждой пожарной мотопомпой, приспособленной для целей пожаротушения, должен быть закреплен моторист (водитель), прошедший специальную подготовку. В каждом поселке должен быть отработан порядок доставки пожарных мотопомп к месту пожара.

Согласно требованиям ППБ 01-03, в каждом населенном пункте с количеством домов (участков) не более 300, для целей пожаротушения необходимо иметь переносную пожарную мотопомпу. В населенных пунктах, насчитывающих более 1000 жителей, до ввода в эксплуатацию пожарных депо необходимо обеспечить подачу воды на пожаротушение не менее чем от двух прицепных пожарных мотопомп.

Объем пожарных резервуаров и водоемов определяется исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожара 3 часа (в отдельных случаях 2 часа). Восстановление пожарного запаса после полного израсходования воды должно обеспечиваться за установленное нормами время (24 – 72 часа для различных объектов).

Расстояние от естественных источников воды до зданий и сооружений не должно превышать 200 м. В случае отсутствия таких источников или при больших расстояниях необходимо предусматривать искусственные источники воды вблизи зданий.

Для обеспечения доступа к водоему при пожаре установлены минимальные расстояния от водоема: до зданий 1-й и 2-й степени огнестойкости – 10 м, до зданий 3-й, 4-й, 5-й степени огнестойкости и до открытых складов сгораемых материалов – 30 м. При этом решаются вопросы наполнения водоема водой и защиты от фильтрации воды в грунт.

3.4. Описание мероприятий по противопожарной защите Важинского городского поселения от лесных пожаров

Органом исполнительной власти в сфере надзора лесных ресурсов на территории Важинского городского поселения является Подпорожское лесничество – филиал ЛОГБУ «Ленобллес» Комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области.

По данным Подпорожского управления Росреестра по Ленинградской области Важинское, Токарское, Свирское и Пригородное участковые лесничества в границах Важинского городского поселения располагаются на землях лесного фонда, Важинское сельское участковое лесничество – на землях сельскохозяйственного назначения. Площадь лесов, расположенных на землях лесного фонда составляет 80 563,9 га, площадь лесов на землях сельскохозяйственного назначения – 21 081,8 га.

Однако согласно свидетельству о праве собственности Российской Федерации на лесной участок Подпорожского лесничества от 25 ноября 2009 года № 78-АД 350259 на земли Важинского сельского участкового лесничества зарегистрировано право собственности Российской Федерации как на земли лесного фонда. Таким образом, все леса в границах Важинского городского поселения расположены на землях лесного фонда, и их площадь составляет 101 645,7 га.

По целевому назначению леса на территории Важинского городского поселения, подразделяются на эксплуатационные леса и защитные леса. Резервных лесов на территории поселения нет. Общая площадь эксплуатационных лесов в границах поселения составляет 81 915,7 га, защитных лесов 19 730,0 га.

К эксплуатационным лесам отнесены леса, которые подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Защитные леса на территории Важинского городского поселения представлены ценными лесами и лесами, выполняющими функции защиты природных и иных объектов (защитными полосами лесов, расположенных вдоль железнодорожных путей общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации).

При таком количестве лесных ресурсов одной из приоритетных задач по защите Важинского городского поселения от ЧС природного характера, будет являться защита территории от лесных пожаров.

Лесные пожары не только уничтожают древесину, снижают её качество, растягивают период лесовосстановления, но и оказывают отрицательное воздействие на всю биологическую среду, затрудняют хозяйственную деятельность, как в период пожаров, так и в последующее время

Наиболее пожароопасными являются территории, примыкающие к автодорогам, населенным пунктам, садоводческим участкам и местам массового отдыха местного населения и пребывания туристов.

Защита от природных (лесных) пожаров должна предусматриваться с выполнением противопожарных мероприятий в лесах и торфяных месторождениях согласно нормативным документам, и решениям КЧС и ПБ Ленинградской области и муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» (устройство и поддержание в требуемом состоянии противопожарных полос, разрывов и барьеров, устройство противопожарных водоемов и резервуаров, устройство противопожарных дорог, устройство мест отдыха и костровых площадок, проведение контролируемых выжиганий горючих материалов, санитарные рубки лесов).

Охрана территории Подпорожского лесничества от пожаров осуществляется наземными и воздушными способами. Ликвидация пожаров осуществляется силами и средствами ЛОГБУ «Ленобллес», арендаторами лесных участков, а также силами и средствами Главного управления МЧС России по Ленинградской области, в том числе с привлечением авиации (вертолета Ми-8).

При крупных лесных пожарах должны реализовываться как на законодательном, так и на исполнительном уровне дополнительные мероприятия:

- контроль работы лесопожарных служб;

- контроль за проведением наземного патрулирования и авиационной разведки в местах проведения огнеопасных работ, автомобильных и железных дорог, зон линий связи и электропередачи, а также нефтепроводов и газопроводов, прилегающих к землям лесного фонда и торфяным месторождениям;

- ведение ограничения посещения отдельных участков леса, запрещение разведения костров в лесу в противопожарный период;

- контроль за соблюдением противопожарной безопасности при лесоразработках;

- внедрение и распространение безогневых способов очистки лесосек;

- организация контроля за своевременной очисткой лесоразработок и лесов от заготовленной древесины, сучьев, щепы, мусора;

- разработка планов тушения лесных пожаров на участках леса оперативные и мобилизационные планы по тушению лесных и торфяных пожаров;

- организация систематической передачи информации населению в местных СМИ, на вокзалах, железнодорожных станциях, а также распространение средств наглядной агитации в местах массового скопления людей, о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах и о необходимости своевременного информирования об обнаруженных очагах лесных и торфяных пожаров в ЕДДС МУ «УЗНТ», дежурную службу 01 или пожарному сторожу Подпорожского лесничества.

3.5. Противопожарная пропаганда населения Важинского городского поселения

Согласно статье 25 «Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности» Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», необходимо проводить противопожарную пропаганду населения Важинского городского поселения, при содействии органов местного самоуправления, пожарной охраны Подпорожского муниципального района и организаций расположенных на данной территории.

Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций проводится администрацией (собственниками) этих организаций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности по специальным программам, утвержденным соответствующими руководителями федеральных органов исполнительной власти и согласованным в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности в Российской Федерации.

Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и лиц, обучающихся в образовательных учреждениях мерам пожарной безопасности, осуществляется соответствующими учреждениями по специальным программам, согласованным с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

Раздел 4. ПРИЛОЖЕНИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

- Исходно-разрешительная документация (исходные данные и требования подлежащие учету при разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны	– 6 л.

- Копия свидетельства СРО	– 3 л.

- Схема размещения пожарных депо	– 1 л.

# Text boxes

Инв. № ПЗ 02-06.12 Генеральный план Важинского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области

Том V Наименование документа

«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

Не подлежит размножению и
передаче другим организациям
без согласия ЗАО «Искатель»