АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВАЖИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 августа 2013 г. № 123

О проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2013-2014 гг. в муниципальном образовании «Важинское городское поселение»

В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 апреля 2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить программу проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций к отопительному периоду согласно Приложению 1.

- Утвердить программу проверки готовности потребителей тепловой энергии  к отопительному периоду согласно Приложению 2.

- Утвердить перечень организаций, подлежащих проверке готовности согласно Приложению 3.

- Утвердить график проведения проверок согласно Приложению 4.

- Утвердить состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду согласно Приложению 5.

- По итогам проверки  составить Акты готовности к отопительному сезону 2013-2014 гг. (Приложение 6).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                       В.В. Белоногов

Приложение 1

ПРОГРАММА

проверки готовности к отопительному периоду 2013-2014 г.г.

для теплоснабжающих, теплосетевых организаций

| № п/п | Требования по готовности | Информация по выполнению |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленным Законом о теплоснабжении. |  |
| 2. | Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения. |  |
| 3. | Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами. |  |
| 4. | Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии. |  |
| 5. | Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: |
|  | - укомплектованность указанных служб персоналом; |  |
|  | - обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения. |  |
| 6. | Проведение наладки принадлежащих им сетей. |  |
| 7. | Организация контроля режимов потребления тепловой энергии. |  |
| 8. | Обеспечение качества теплоносителей. |  |
| 9. | Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии. |  |
| 10. | Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении. |  |
| 11. | Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии: |
|  | - готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; |  |
|  | - соблюдение водно-химического режима; |  |
|  | - отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без |  |
|  | проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по проведению срока его эксплуатации; |  |
|  | - наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой |  |
|  | мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; |  |
|  | - наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; |  |
|  | - наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; |  |
|  | - проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; |  |
|  | - выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; |  |
|  | - выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; |  |
|  | - наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива. |  |
| 12. | Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями. |  |
| 13. | Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления. |  |
| 14. | Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике. |  |
| 15. | К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 13 настоящих Правил. |  |

Приложение 2

ПРОГРАММА

проверки готовности к отопительному периоду 2013 – 2014 г.г.

для потребителей тепловой энергии

| № п/п | Требования по готовности | Информация по выполнению |
| --- | --- | --- |
| 16. | В целях готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены: |
|  | устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; |  |
|  | проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; |  |
|  | разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; |  |
|  | выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; |  |
|  | состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; |  |
|  | состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; |  |
|  | состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; |  |
|  | наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; |  |
|  | работоспособность защиты систем теплоснабжения; |  |
|  | наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; |  |
|  | отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; |  |
|  | плотность оборудования тепловых пунктов; |  |
|  | наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; |  |
|  | отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель; |  |
|  | наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; |  |
|  | надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 настоящими Правилами |  |
| 17. | К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляет акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 16 настоящих Правил |

Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,

подлежащих проверке готовности

к отопительному периоду 2013 – 2014 г.г.

1. Теплоснабжающие организации:

-) ООО «Петербургтеплоэнерго»;

-) ООО «Теплоснаб».

2. Потребители тепловой энергии:

-) ООО «Важинское жилищное хозяйство»;

-) МБУК «Важинское клубное объединение;

-) МБОУ «Важинская средняя общеобразовательная школа № 6»;

-) МБДОУ «Детский сад № 20»;

-) МБДОУ «Детский сад № 30»;

-) Важинское музыкальное отделение МБОУДОД «Подпорожская детская

школа искусств».

Приложение 4

Г Р А Ф И К

проведения проверок

| № п/п | Дата | Время час. | Наименование организации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 05.09.2013г. | 9.00 – 13.00 | ООО «Важинское жилищное хозяйство»; |
|  |  | 14.00 – 17.00 | МБУК «Важинское клубное объединение»; |
|  | 06.09.2013г. | 9.00 – 13.00 | МБОУ «Важинская средняя общеобразовательная школа № 6»; |
|  |  | 14.00 – 17.00 | Важинское музыкальное отделение МБОУДОД «ПДШИ»; |
|  | 09.09.2013г. | 9.00 – 13.00 | МБДОУ «Детский сад № 20»; |
|  |  | 14.00 – 17.00 | МБДОУ «Детский сад № 30»; |
|  | 10.09.2013г. | 9.00 – 13.00 | ООО «Петербургтеплоэнерго»; |
|  |  | 14.00 – 17.00 | ООО «Теплоснаб». |

Приложение 5

С О С Т А В

комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2013-2014 гг.

Председатель комиссии:

| Белоногов Владимир Васильевич | Глава администрации муниципального образования «Важинское городское поселение» |
| --- | --- |

Заместитель председателя комиссии:

| Бахвалов Алексей Владимирович | Заместитель главы администрации муниципального образования «Важинское городское поселение» |
| --- | --- |

Секретарь комиссии:

| Силина Татьяна Анатольевна | Специалист администрации муниципального образования «Важинское городское поселение» |
| --- | --- |

Члены комиссии:

| Свечников Олег Геннадьевич | Начальник Лодейнопольского ОЭнН Северо-Западного управления федеральной службы по экологискому, технологическому и атомному надзору; |
| --- | --- |
| Батруков Николай Владимирович | Начальник производственно – технического управления ООО «Петербургтеплоэнерго»; |
| Воротов Юрий Вениаминович | Генеральный директор ООО «Теплоснаб»; |
| Кощеев Юрий Анатольевич | Генеральный директор ООО «Важинское жилищное хозяйство»; |
| Саватьева Тамара Ивановна | Директор МБУК «Важинское клубное объединение»; |
| Москвина Ольга Валентиновна | Диретор МБОУ «Важинская средняя общеобразовательная школа № 6»; |
| Костюк Елена Александровна | Заведующая МБДОУ «Детский сад № 20»; |
| Молова Людмила Ивановна | Заведующая МБДОУ «Детский сад № 30»; |
| Коренева Марина Геннадьевна | Директор Важинского музыкального отделения МБОУДОД «Подпорожская детская школа искусств»; |
| Марков Сергей Евгеньевич | Начальник Подпорожского РЭС филиала ОАО «Ленэнерго» Новоладожские электрические сети; |
| Кудрявцев Александр Анатольевич | Генеральный директор ООО Ресурс». |

Приложение 6

А К Т

проверки готовности к отопительному периоду _________/_________

________________________________                                   «________»______________20___г.

(место составления акта)                                                                                  (дата составления акта)

Комиссия  образования _________________________________________________________

(форма документа и его реквизиты. которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «___»_____________20_____г.,  утвержденной

________________________________________________________________________________

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «___»____________20____г. по «___»____________20____г. в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

- ____________________________________________________________;

- ____________________________________________________________;

- ____________________________________________________________:

- ………..

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:______________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение к Акту проверки готовности к отопительному периоду _____/_____гг.

*При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков устранения.

Председатель комиссии: __________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель Председателя комиссии: _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С Актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр Акта получил:

«___»__________________ 20_____г.          ___________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя,

(его уполномоченного представителя) муниципального

образования, теплоснабжающей организации,

теплосетевой организации, потребителя тепловой

энергии, в отношении которого проводилась

проверка готовности к отопительному периоду)