АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВАЖИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

____________________________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 мая 2017 года № 169

О проверке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2017-2018 г.г. на территории муниципального образования «Важинское городское поселение»

В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить программу проверки готовности потребителей тепловой энергии  к отопительному периоду 2017-2018г.г. согласно приложению 1.

- Утвердить перечень объектов, подлежащих проверке согласно приложению 2.

- Утвердить график проведения проверок согласно приложению 3.

- Утвердить состав комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду согласно приложению 4.

- По итогам проверки  составить Акты готовности к отопительному сезону 2017-2018 г.г. согласно приложению 5.

- Утвердить паспорт готовности к отопительному периоду согласно приложению 6.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                                    А.А. Афонин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО «Важинское городское поселение»

от 31.05.2017г. № 169

(приложение 1)

ПРОГРАММА

проверки готовности к отопительному периоду 2017 – 2018 г.г.

для потребителей тепловой энергии

| № п/п | Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии | Информация по выполнению |
| --- | --- | --- |
| В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены: |
| 1. | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; |  |
| 2. | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; |  |
| 3. | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; |  |
| 4. | Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; |  |
| 5. | Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; |  |
| 6. | Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; |  |
| 7. | Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; |  |
| 8. | Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; |  |
| 9. | Работоспособность защиты систем теплоснабжения; |  |
| 10. | Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; |  |
| 11. | Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; |  |
| 12. | Плотность оборудования тепловых пунктов; |  |
| 13. | Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; |  |
| 14. | Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель; |  |
| 15. | Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; |  |
| 16. | Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 настоящими Правилами |  |
| К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляет акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 16 настоящих Правил оценки готовности к отопительному периоду |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

МО «Важинское городское поселение»

от 31.05.2017г. № 169

(приложение 2)

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,

подлежащих проверке готовности

к отопительному периоду 2017 – 2018 г.г.

| № п/п | Наименование юридического лица | Наименование и адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «ВЖХ» | Многоквартирные жилые дома, расположенные по адресу: г.п. Важины, ул. Школьная, д. 1 ул. Школьная, д. 2 ул. Школьная, д. 3 ул. Школьная, д. 4 ул. Школьная, д. 5 ул. Школьная, д. 7 ул. Школьная, д. 7а ул. Осташева, д. 5 ул. Осташева, д. 7 ул. Осташева, д. 8 ул. Осташева, д. 10 ул. Осташева, д. 12 ул. Осташева, д. 14 ул. Спортивная, д. 10 ул. Спортивная, д. 11 ул. Трифанова, д. 8а ул. Механизаторов, д. 11 ул. Механизаторов, д. 11, корпус 2 |
| 2. | МБОУ «Важинский общеобразовательный центр» | Здания объектов образования: Здание школы, расположенное по адресу: г.п. Важины, ул. Школьная, д. 13; Здание детского сада, расположенное по адресу: г.п. Важины, ул. Школьная, д. 3б; Здание детского сада, расположенное по адресу: г.п. Важины, ул. Осташева, д. 11. |
| 3. | Администрация МО «Важинское городское поселение» ООО «ВЖХ» | Общественные здания: Здание администрации МО «Важинское городское поселение», расположенное по адресу: г.п. Важины, ул. Осташева, д. 6; Здание конторы ЖКХ, расположенное по адресу: г.п. Важины, ул. Школьная, д.6. |
| 4. | МБУК «Важинское клубное объединение» | Здания объектов культуры и спорта: Здание Дома культуры, расположенное по адресу: г.п. Важины, ул. Школьная, д. 2в. Здание физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенное по адресу: п. Важины, ул. Школьная, д. 13а; |
| 5. | ЗАО «Х 5 Недвижимость» АО «Тандер» | Прочие общественные здания: Здание магазина «Пятерочка», расположенное по адресу: г.п. Важины, ул. Осташева, д. 8а; Здание магазина «Магнит», расположенное по адресу: г.п. Важины, ул. Школьная, д. 6а. |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

МО «Важинское городское поселение»

от 31.05.2017г. № 169

(приложение 3)

Г Р А Ф И К

проведения проверок

| № п/п | Период проверки | Наименование юридического лица | Наименование объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 – 14 сентября 2017г. | ООО «ВЖХ» | Многоквартирные жилые дома: по ул. Школьная, д.1, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, по ул. Осташева, д.5, 7, 8, 10, 12, 14, по ул. Спортивная, д.10 и11, по ул. Трифанова, д.8а, по ул. Механизаторов, д.11 и д.11, корпус 2. Здание конторы ЖКХ, расположенное по адресу: г.п. Важины, ул. Школьная, д.6. |
|  | 1 – 14 сентября 2017г. | МБОУ «Важинский общеобразовательный центр» | Здание школы, расположенное по адресу: г.п. Важины, ул. Школьная, д. 13; Здание детского сада, расположенное по адресу: г.п. Важины, ул. Школьная, д. 3б. Здание детского сада, расположенное по адресу: г.п. Важины, ул. Осташева, д. 11. |
|  | 1 – 14 сентября 2017г. | Администрация МО «Важинское городское поселение» | Здание администрации МО «Важинское городское поселение», расположенное по адресу: г.п. Важины, ул. Осташева, д. 6; |
|  |  | МБУК «Важинское клубное объединение» | Здание Дома культуры, расположенное по адресу: г.п. Важины, ул. Школьная, д. 2в.; Здание физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенное по адресу: г.п. Важины, ул. Школьная, д.13а. |
|  |  | ЗАО «Х 5 Недвижимость» | Здание магазина «Пятерочка», расположенное по адресу: г.п. Важины, ул. Осташева, д. 8а; |
|  |  | АО «Тандер» | Здание магазина «Магнит», расположенное по адресу: г.п. Важины, ул. Школьная, д. 6а. |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

МО «Важинское городское поселение»

от 31.05.2017г. № 169

(приложение 4)

С О С Т А В

комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2017-2018 гг.

Председатель комиссии:

| АФОНИН Андрей Алексеевич | Глава администрации МО «Важинское городское поселение» |
| --- | --- |

Заместитель председателя комиссии:

| БАХВАЛОВ Алексей Владимирович | Заместитель главы администрации МО «Важинское городское поселение» |
| --- | --- |

Секретарь комиссии:

| ВИКУЛИНА Елена Анатольевна | Главный специалист сектора по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям и общим вопросам администрации МО «Важинское городское поселение» |
| --- | --- |

Члены комиссии:

| КАРЕВ Сергей Алексеевич | Мастер Подпорожского участка теплоснабжения филиала АО «Газпром Теплоэнерго» в Ленинградской области»; |
| --- | --- |
| ВАСИЛЬЕВА Ольга Альбертовна | Депутат МО «Важинское городское поселение», член комиссии по экономическому развитию и жилищно-коммунальному хозяйству |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

МО «Важинское городское поселение»

от 31.05.2017г. № 169

(приложение 5)

А К Т

проверки готовности к отопительному периоду 2017 – 2018 г.г.

________________________________                                   «______»______________20___г.

(место составления акта)                                                                            (дата составления акта)

Комиссия,  образованная ________________________________________________________

(форма документа и его реквизиты. которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «___»_____________20_____г.,  утвержденной

_____________________________________________________________________________

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «___»____________20____г. по «___»____________20____г. в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

- ____________________________________________________________;

- ____________________________________________________________;

- ____________________________________________________________;

………..

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:___________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение к Акту проверки готовности к отопительному периоду _____/_____гг.

*При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков устранения.

Председатель комиссии:

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель Председателя комиссии: _____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Секретарь комиссии:

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С Актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр Акта получил:

«___»__________________ 20_____г.      ___________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя,

(его уполномоченного представителя) потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась

проверка готовности к отопительному периоду)

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

МО «Важинское городское поселение»

от 31.05.2017г. № 169

(приложение 6)

П А С П О Р Т

готовности к отопительному периоду 2017 – 2018 г.г.

Выдан _____________________________________________________________________________,

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ____________________________________________________________;

2. ____________________________________________________________;

3. ____________________________________________________________;

………..

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _______ № _________.

«___»__________________ 20_____г.      ___________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного

органа, образовавшего комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)