АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВАЖИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

____________________________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 мая 2017 года № 170

О проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2017-2018 гг. на территории муниципального образования «Важинское городское поселение»

В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить программу проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2017-2018г.г. согласно приложению 1.

- Утвердить перечень организаций, подлежащих проверке готовности согласно приложению 2.

- Утвердить график проведения проверок согласно приложению 3.

- Утвердить состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду согласно Приложению 4.

- По итогам проверки  составить Акты готовности к отопительному сезону 2017-2018 г.г. согласно приложению 5.

- Утвердить паспорт готовности к отопительному периоду согласно приложению 6.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                                    А.А. Афонин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО «Важинское городское поселение»

от 31.05.2017г. № 170

(приложение 1)

ПРОГРАММА

проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 г.г.

для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

| № п/п | Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | Информация по выполнению |
| --- | --- | --- |
| В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены: |
| 1. | Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленным Законом о теплоснабжении. |  |
| 2. | Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения. |  |
| 3. | Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами. |  |
| 4. | Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии. |  |
| 5. | Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: - укомплектованность указанных служб персоналом; - обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения. |  |
| 6. | Проведение наладки принадлежащих им сетей. |  |
| 7. | Организация контроля режимов потребления тепловой энергии. |  |
| 8. | Обеспечение качества теплоносителей. |  |
| 9. | Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии. |  |
| 10. | Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении. |  |
| 11. | Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии: - готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; - соблюдение водно-химического режима; - отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по проведению срока его эксплуатации; - наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; - наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; - наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; - проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; - выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; - выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; - наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива. |  |
| 12. | Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями. |  |
| 13. | Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления. |  |
| 14. | Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. |  |
| В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике. |
| К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 13 настоящих Правил оценки готовности к отопительному периоду. |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

МО «Важинское городское поселение»

от 31.05.2017г. № 170

(приложение 2)

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,

подлежащих проверке готовности

к отопительному периоду 2017 – 2018 г.г.

| № п/п | Наименование юридического лица | Наименование и адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | филиал АО «Газпром Теплоэнерго» в Ленинградской области | Газовая блочно-модульная котельная (БМК-6,4 МВт), расположенная по адресу: 187742, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п. Важины, ул. Школьная, д. 4в |
| 2. | филиал АО «Газпром Теплоэнерго» в Ленинградской области | Тепловые сети г.п. Важины |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

МО «Важинское городское поселение»

от 31.05.2017г. № 170

(приложение 3)

Г Р А Ф И К

проведения проверок

| № п/п | Период проверки | Наименование юридического лица | Наименование объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 17 - 28 октября 2017г. | филиал АО «Газпром Теплоэнерго» в Ленинградской области | Газовая блочно-модульная котельная (БМК-6,4 МВт) в г.п. Важины |
| 2. | 17 - 28 октября 2017г. | филиал АО «Газпром Теплоэнерго» в Ленинградской области | Тепловые сети г.п. Важины |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

МО «Важинское городское поселение»

от 31.05.2017г. № 170

(приложение 4)

С О С Т А В

комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2017-2018 гг.

Председатель комиссии:

| АФОНИН Андрей Алексеевич | Глава администрации МО «Важинское городское поселение» |
| --- | --- |

Заместитель председателя комиссии:

| БАХВАЛОВ Алексей Владимирович | Заместитель главы администрации МО «Важинское городское поселение» |
| --- | --- |

Секретарь комиссии:

| ВИКУЛИНА Елена Анатольевна | Главный специалист сектора по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям и общим вопросам администрации МО «Важинское городское поселение» |
| --- | --- |

Члены комиссии:

| СВЕЧНИКОВ Олег Геннадьевич | Начальник Лодейнопольского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора; |
| --- | --- |
| ЛЕВИНА Ирина Юрьевна | Директор ООО «ВЖХ»; |
| ВАСИЛЬЕВА Ольга Альбертовна | Депутат МО «Важинское городское поселение», член комиссии по экономическому развитию и жилищно-коммунальному хозяйству. |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

МО «Важинское городское поселение»

от 31.05.2017г. № 170

(приложение 5)

А К Т

проверки готовности к отопительному периоду 2017 – 2018г.г.

________________________________                                   «________»______________20___г.

(место составления акта)                                                                                  (дата составления акта)

Комиссия,  образованная ________________________________________________________

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «___»_____________20_____г.,  утвержденной

________________________________________________________________________________

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «___»____________20____г. по «___»____________20____г. в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

- ____________________________________________________________;

- ____________________________________________________________;

- ____________________________________________________________;

………..

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:___________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение к Акту проверки готовности к отопительному периоду _____/_____гг.

*При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков устранения.

Председатель комиссии:

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель Председателя комиссии: _____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Секретарь комиссии:

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С Актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр Акта получил:

«___»__________________ 20_____г.      ___________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя,

(его уполномоченного представителя) потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась

проверка готовности к отопительному периоду)

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

МО «Важинское городское поселение»

от 31.05.2017г. № 170

(приложение 6)

П А С П О Р Т

готовности к отопительному периоду 2017 – 2018 г.г.

Выдан ________________________________________________________________________,

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, в отношении

которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1____________________________________________________________;

2____________________________________________________________;

3____________________________________________________________;

………..

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _______ № _________.

«___»__________________ 20_____г.          ___________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного

органа, образовавшего комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)