АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВАЖИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля 2022 года № 68

| Об утверждении типового проекта места (площадки) накопления ТКО для размещения на территории муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Комитета Ленинградской области по обращению с отходами от 20.10.2021 № 14 "Об утверждении Единых стандартов к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов на территории Ленинградской области", Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», постановлением Администрации муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожский муниципальный район Ленинградской области от 23 декабря 2021 года № 234 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройства территории Важинского городского поселения на 2022-2025 годы» в целях улучшения комплексного благоустройства, повышения уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территорий муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить типовой проект места (площадки) накопления ТКО для размещения на территории муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского района Ленинградской области» согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Важинское городское поселение».

Глава администрации                                                                                           Р.А. Верещагин

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации МО «Важинское городское поселение» от 25.04.2022 года № 68 (Приложение) |
| --- | --- |

Типовой проект

места (площадки) накопления ТКО для размещения на территории муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского района Ленинградской области» (далее – типовой проект)

(габариты площадки 10,0 х 5,0 метров (8,0 х 5,0 метров)

Общие требования к объектам накопления твердых коммунальных отходов

- Поверхность объекта накопления должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.);

- Размер объекта накопления должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более пяти;

- Объект накопления должен быть оснащен навесом;

- Удаленность объекта накопления от жилых домов, детских учреждений, мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м;

- Объект накопления должен иметь ровное покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%;

- Объект накопления должен иметь ограждение;

- Объект накопления должен примыкать непосредственно к сквозным проездам;

- Контейнерные площадки должны иметь подъездной путь, пандус, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждений трех сторон высотой не менее 1 метра, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки. Пандус должен иметь твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие;

- На каждой контейнерной площадке, должна быть размещена информация о собственниках и лицах, ответственных за содержание контейнерной площадки, о лицах, обслуживающих контейнерную площадку, периодичность вывоза отходов с контейнерной площадки, контакты указанных лиц.

Технические требования к объектам накопления твердых коммунальных отходов

- Устройство котлована на глубину 0,5 м;

- Укладка нетканого синтетического материала;

- Устройство песчаного основания толщиной 0,20 метра с планировкой и уплотнением;

- Устройство щебеночного основания толщиной 0,15 метра с планировкой и уплотнением;

- Укладка железобетонной плиты толщиной 0,15 метра;

- Восстановление благоустройства (отсыпка щебнем фракции 5-20 мм) в радиусе не менее 1,0 метра от площадки.

Изготовление и монтаж металлоконструкций навеса

(размер по основанию 3,0x9,0 (3х7,5) метров, высота задней стенки – 2,0 метра, фасадная часть - 2,5 метра)

- Навес представляет собой полностью сварную конструкцию, монтируемую на месте без резьбовых соединений (без учета секции КГО).

- Несущей конструкцией навеса являются 10 (8) стоек, выполненных из профильной трубы сечением не менее 60x60x3 мм и 4 стойки для секции КГО из профильной трубы сечением не менее 60x60x3 мм.

- Металлическая конструкция навеса представляет собой две продольные балки из профильной трубы 60x30x2 мм по верху стоек, 5 поперечных балок из профильной трубы 60x30x2 мм, закрепленные за под лицо с продольными балками при помощи сварки и скрепленные между собой по средине профильной трубой 60x30x2 мм.

- Материал каркаса под обшивку стен и ворот: профильная труба 60x30x2 мм.

- Покрытие металлических деталей: грунт ГФ 021 в два слоя с промежуточной сушкой и последующей покраской эмалью ПФ-115.

Устройство покрытия крыши и стен навеса

- Устройство покрытия крыши - покрытие по металлическому каркасу из профнастила окрашенного С21 толщиной не менее 0,5 мм односкатное. Крепление с помощью самонарезающих винтов через шайбы.

- Устройство стен и перегородок - высота обшивки боковых и задней стен – 2,0 метра. Высота перегородки - 2 метра. Материал обшивки - профнастил С21 толщиной 0,5 мм. Крепление с помощью самонарезающих винтов. Материал обшивки образовавшихся пустот боковых стен - сетка «Рабица».

- Устройство ворот: высота обшивки - 2,4 метра, материал обшивки - сетка «Рабица».

- Приложение 1

- Приложение 2

Приложение 1

к типовому проекту

Приложение 2

к типовому проекту